Форма ТЗ на термоэлектрический преобразователь

"УТВЕРЖДАЮ"	"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

АО НПП "Эталон"

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Назначение:

Термоэлектрический преобразователь предназначен для измерения температуры

(объект и среда измерения)

2.	Технические характеристики:

2.1	Тип номинальной статической характеристики по ГОСТ 3044-84        	__

nn(S),nP(B),XA(K),XK(L),

2.2	Диапазон измеряемых температур,0 С , от	до__

2.3	Тип градуировки

(по ГОСТ 8.338 или индивидуальная)

- Температура длительного применения,0 С

- Предел допускаемой погрешности, %,

(или класс допуска по ГОСТ)

- Показатель тепловой инерции, с, не более

- Рабочий конец

(изолирован, не изолирован от корпуса)
2.8 Количество рабочих концов

(один, два)

- Давление, атм, не более

- Условия эксплуатации:
климатические   _________________________________________________________________________

температура на головке, °С от_______________до_________________
механические    _________________________________________________________________________

вибрации от	до	Гц, ускорение ______________________________g

степень защиты от пыли и воды

3. Технические требования к конструкции

- Длина (1) погружаемой части, мм	______________________________________________

- Диаметр (d)  погружаемой части, мм	______________________________________________

- Диаметр (D ) и длина (L) монтажной части, мм _________________________________________________

3.4Вид штуцера для крепления	______________________________________________

(подвижный, неподвижный, без штуцера)
3.5 Размеры резьбовой части штуцера, мм _________________________________________________

(диаметр резьбы, шаг резьбы, длина резьбовой части)
3.6 Материал корпуса головки

(прессматериал ДСВ, алюминиевый сплав)

3.7 Выводы	__

(жесткие в головке корпуса, жесткие-разъем, гибкие длин.мм)

- Дополнительные требования:

- Потребноет в шт.: