Форма ТЗ на термопреобразователь сопротивления

"УТВЕРЖДАЮ"	"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

________                                                                                                     АО НПП 'Эталон"

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

/. Назначение:

Термопреобразователь сопротивления (ТС) предназначен для измерения температуры

(объект и среда измерения)

2. Технические характеристики:

2.1	Тип чувствительного элемента (ЧЭ), применяемого в ТС

(платиновый-ЭЧП, медный-ЭЧМ)

- Диапазон измеряемых температур,0 С, от	до

- Номинальное значение сопротивления при 0° С (Ro), Ом Ro=

- Класс допуска по ГОСТ Р 50353 (ГОСТ 6651)	.

А, В, С

- Отношение сопротивления при 100 °C(R100)k сопротивлению Ro (W100)He менее 1,391 дпяТСП,1,428ддяТСМ.

- Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и защитной арматурой ТС должно соответствовать
ГОСТ Р 50353

2.7 Электрическая изоляция ТС должна выдерживать в течении 1 мин. воздействие синусоидального переменного напряжения       250В,       частотой       50       Гц       в       нормальных       условиях       применения

(дополнительные требования к прочности изоляции при необходим ости)

- Показатель тепловой инерции, с, не более

- Дополнительные требования к техническим характеристикам

3. Технические требования к конструкции

3.1	Условное обозначение схемы соединений внутренних проводников ТС с ЧЭ по ГОСТ Р 50353 (ГОСТ 6651)

(2, 3, 4, 4с)

3.2	Материал защитной арматуры ТСМ

(Марка, ГОСТ или ТУ)

3.3	Диаметр (D) и длина (L) монтажной части, мм

D.L

3.4	Диаметр (d ) и длина (1) погружаемой части, мм

3.5	Вид штуцера для крепления ТС

(подвижный, неподвижный, без штуцера)

3.6	Размеры резьбовой части штуцера, мм

(диаметр резьбы, шаг резьбы, длина резьбовой части)

3.7	Требования к монтажной части за1цитной арматуры ТС по герметичности, прочности, температуре

3.8	Выводы ТС___________________________________________________________________________

(жесткие в головке корпуса, жесткие - разъем, гибкие длин. мм)

3.9	Материал корпуса головки ТС __________________________________________________________

(прессматериалАГ4, алюминиевый сплав)
4, Дополнительные требования:_____________________________________________________________

5. Потребность в шт.:_____________________________________________________

ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                                                       ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
		Ведущий инженер